## Table 1
LABEL | ОПИСАНИЕ | АВАРИЯ (ALARM) | ОШИБКА (WARNING) | ADU FW-01
A01 | Авария датчика - Наружной температуры |  | 1 | 1901 .08
A02 | Авария датчика - Начала кипения хладагента |  | 1 | 1901 .09
A03 | Авария ХК1 - Датчик температуры вход в испаритель | 1 |  | 1901 .10
A04 | Авария ХК1 - Датчик температуры выход в испарителя |  | 1 | 1901 .11
A05 | Авария ХК1 - Датчик температуры вход в конденсатор |  | 1 | 1901 .12
A06 | Авария ХК1 - Датчик температуры выход из конденсатора | 1 |  | 1901 .13
A07 | Авария датчика - Температуры подающей линии системы отопления | 1 |  | 1901 .14
A08 | Авария датчика - Температуры бака нагрева горячей воды в нижней точке |  | 1 | 1901 .15
A09 | Авария датчика - Температуры бака нагрева горячей воды в верхней точке |  | 1 | 1901 .00
A10 | Авария датчика - Температуры 2го контура отопления |  | 1 | 1901 .01
A11 | Авария ХК1 - Высокое давление | 1 |  | 1901 .02
A12 | Авария ХК1 - Низкое давление | 1 |  | 1901 .03
A13 | Ограничение нагрузки сети - 1й уровень |  |  | 1901 .04
A14 | Ограничение нагрузки сети - 2й уровень |  |  | 1901 .05
A15 | Сработало реле контроля напряжения | 1 |  | 1901 .06
A16 | Авария ХК1 - Сработала тепловая защита компрессора 1 | 1 |  | 1901 .07
A17 | Авария ХК2 - Сработала тепловая защита компрессора 2 | 1 |  | 1902 .08
A18 | Авария насоса геоконтура |  |  | 1902 .09
A19 | Низкое давление геоконтура |  |  | 1902 .10
A20 | Низкое давление контура отопления |  |  | 1902 .11
A21 | Сработал термостат компрессора |  |  | 1902 .12
A22 | Авария встроенного ТЭНа - Перегрев | 1 |  | 1902 .13
A23 | Авария протока испарителя |  |  | 1902 .14
A24 | Авария протока конденсатора |  |  | 1902 .15
A25 | Ошибка - Низкая температура гликоля в геоконтуре - Возможно замерзание | 1 |  | 1902 .00
A26 | Ошибка - Высокая температура подачи в систему отопления |  | 1 | 1902 .01
A27 | Ошибка - Высокая температура обратной линии системы отопления |  | 1 | 1902 .02
A28 | Авария контроллера - Нет модуля расширения | 1 |  | 1902 .03
A29 | Авария датчика температуры нагнетания |  | 1 | 1902 .04
A30 | Ошибка адаптации бака нагрева горячей воды |  | 1 | 1902 .05
A31 | Авария датчика температуры 1го контура отопления |  | 1 | 1902 .06
A32 | Авария датчика комнатной температуры |  | 1 | 1902 .07
A33 | Авария ХК2 - Высокое давление | 1 |  | 1903 .08
A34 | Авария ХК2 - Низкое давление | 1 |  | 1903 .09
A35 | Сработал термостат компрессора 2 |  |  | 1903 .10
A36 | Авария ХК2 - Датчик температуры вход в испаритель | 1 |  | 1903 .11
A37 | Авария ХК2 - Датчик температуры выход в испарителя |  | 1 | 1903 .12
A38 | Авария ХК2 - Датчик температуры вход в конденсатор |  | 1 | 1903 .13
A39 | Авария ХК2 - Датчик температуры выход из конденсатора | 1 |  | 1903 .14
A40 | Ошибка - Низкая температура гликоля в геоконтуре - Возможно замерзание | 1 |  | 1903 .15
A41 | Авария ПТ - нет протока черз ПТ | 1 |  | 1903 .00
A42 | Авария ПТ - низкая температура из ПТ | 1 |  | 1903 .01
A43 | Авария ПТ - датчик температуры вход в ПТ | 1 |  | 1903 .02
A44 | Авария ПТ - датчик температуры выход из ПТ | 1 |  | 1903 .03
A45 | Авария ХК1 - Нет перепада температуры на конденсаторе | 1 |  | 1903 .04
A46 | Авария ХК2 - Нет перепада температуры на конденсаторе | 1 |  | 1903 .05
A47 | Авария ХК1 - Высокая температура на выходе | 1 |  | 1903 .06
A48 | Авария ХК2 - Высокая температура на выходе | 1 |  | 1903 .07
A49 | Авария нагрева горячей воды |  | 1 | 1904 .08
A50 | Авария нагрева бессейна |  | 1 | 1904 .09
A51 | Ошибка конфигурации - Датчик комнатной температуры | 1 |  | 1904 .10
A52 | Ошибка конфигурации - Комнатный термостат | 1 |  | 1904 .11
A53 | Ошибка конфигурации - Дезинфекция невозможна установите ТЭН ГВ | 1 |  | 1904 .12
A54 | Работа компрессора заблокирована работает ТЭН ГВ | 1 |  | 1904 .13
A55 | Авария датчика температуры на входе в пром ТО | 1 |  | 1904 .14
A56 | Авария датчика температуры на выходе из пром ТО | 1 |  | 1904 .15
A57 | Авария - Низкая температура на входе в пром ТО | 1 |  | 1904 .00
A58 | Авария - Низкая температура на выходе из пром ТО | 1 |  | 1904 .01
A59 | Авария - Нет расхода через пром ТО | 1 |  | 1904 .02
A60 | Авария - Низкая температура на входе в пром ТО | 1 |  | 1904 .03
A61 | Авария - Низкая температура на выходе из пром ТО | 1 |  | 1904 .04
A62 | Авария датчика давления кипения ХК1 | 1 |  | 1904 .05
A63 | Авария датчика давления конденсации ХК1 | 1 |  | 1904 .06
A64 | Авария датчика давления кипения ХК2 | 1 |  | 1904 .07
A65 | Авария датчика давления конденсации ХК2 | 1 |  | 1905 .08